ПАМЯТКА

по требованиям к персоналу, обслуживающему теплоустановки

и тепловые сети

Работа по технике безопасности на теплоустановках и тепловых сетях организуется в соответствии с ТКП 459-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» 
(далее – ТКП 459-2012), утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 26 декабря 2012 г. № 66, и ТКП 458-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» (далее – ТКП 458-2023), утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 27 апреля 2023 г. № 17.

К работам по обслуживанию теплоустановок и тепловых сетей допускаются лица, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с Инструкцией о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих (утверждена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74).

Лица, обслуживающие теплоустановки и тепловые сети, должны проходить обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда (утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. 
№ 175) и Постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда» в объеме требований ТКП 459-2012, ТКП 458-2023 и иных ТНПА, нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, соблюдение которых входит в их обязанности.

Персонал, допускаемый к обслуживанию теплоустановок и тепловых сетей, в которых для технологических нужд применяются горючие, взрывоопасные и вредные вещества, должен знать свойства этих веществ и правила безопасности при обращении с ними.

Персонал, обслуживающий теплоустановки и тепловые сети в газоопасных местах, а также соприкасающийся с вредными веществами, должен знать:

− перечень газоопасных мест в структурном подразделении;

− правила производства работ и пребывания в газоопасных местах;

− правила пользования средствами защиты органов дыхания;

− пожароопасные вещества и способы их тушения;

− правила эвакуации из газоопасных мест.

Персонал, допущенный к работе по обслуживанию теплоустановок и тепловых сетей, должен быть обеспечен по действующим нормам средствами индивидуальной защиты с учетом характера выполняемой работы в соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
30 декабря 2008 № 209) и обязан правильно использовать их во время работы.

Руководители и специалисты, не обеспечившие выполнение требований настоящего ТКП, несут ответственность в соответствии с законодательством.