| САВЕТ МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ |  | СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
| ПАСТАНОВА |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

| 25 июня 2026 г. | № | 317 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Мінск |  |  |  |  | г. Минск |

О подготовке к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года

В целях обеспечения бесперебойного снабжения топливно-энергетическими ресурсами и подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период 2026/2027 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Республиканским органам государственного управления и иным организациям, подчиненным Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому (далее, если не указано иное, – государственные органы и организации) с учетом результатов функционирования в отопительном сезоне 2025/2026 года источников электрической и тепловой энергии, газовых, электрических и тепловых сетей, объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, организаций до 1 июля 2026 г. разработать и до 20 сентября 2026 г. реализовать организационно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение потребителей 
в осенне-зимний период 2026/2027 года.

Рекомендовать образование при обл-, гор- и райисполкомах 
и в организациях комиссий для координации проведения подготовительных и ремонтных работ, создания необходимых запасов топлива.

2. Установить объемы:

выполняемых в 2026 году республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики, входящими в состав государственного производственного объединения электроэнергетики ”Белэнерго“ (далее – ГПО ˮБелэнерго“), и организациями жилищно-коммунального хозяйства работ по замене и строительству тепловых сетей согласно приложениям 1 и 2, предусмотрев использование предварительно изолированных труб 
в максимально возможных по технико-экономическим показателям объемах. При принятии иного проектного решения необходимо его согласование с областными и Минским городским управлениями 
по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации;

создаваемых к отопительному сезону 2026/2027 года запасов топочного мазута согласно приложению 3;

создаваемых на 1 октября 2026 г. запасов древесного топлива (сырья) для организаций жилищно-коммунального хозяйства согласно приложению 4.

3. Организациям Министерства лесного хозяйства при заключении договоров с потребителями древесного топлива (сырья) предусматривать объем отпуска им такого топлива (сырья) на основании сформированных облисполкомами и Минским горисполкомом балансов древесного топлива (сырья), а также с учетом выполнения потребителями договорных условий оплаты потребленного древесного топлива (сырья).

Государственным производственным лесохозяйственным объединениям обеспечить контроль при заключении договоров между лесохозяйственными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства на поставку древесного топлива (сырья), предусмотрев указание его качественных характеристик.

4. Министерству энергетики:

обеспечить в организациях, входящих в систему названного Министерства, к началу отопительного сезона 2026/2027 года готовность электрических станций, тепло- и электрогенерирующих установок 
и оборудования, газовых, тепловых и электрических сетей к работе 
в период максимальных нагрузок;

с участием Белорусского государственного концерна по нефти 
и химии, государственных органов и организаций до 1 сентября 2026 г. разработать варианты топливоснабжения и режимов энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2026/2027 года в условиях возможного снижения поставок энергоносителей, а также в случаях возникновения аварийных ситуаций и резкого похолодания;

по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом                    до 1 сентября 2026 г. утвердить графики ограничения и отключения потребителей электрической и тепловой энергии от электрических                             и тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций;

ежеквартально за 20 дней до начала квартала утверждать республиканский график ограничения снабжения организаций-регуляторов природным газом и очередности их отключения от системы газоснабжения в случае нарушения технологического режима работы данной системы вследствие аварий и изменения режимов газопотребления;

обеспечить в соответствии с утвержденными газоснабжающими организациями, входящими в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации ”Белтопгаз“ (далее – ГПО ˮБелтопгаз“), графиками обследование технического состояния газоиспользующего оборудования и внутренних газопроводов жилищного фонда, условий эксплуатации на предмет их соответствия требованиям законодательства в сфере газоснабжения с принятием мер, предусмотренных законодательством;

в целях предотвращения аварий и несчастных случаев обеспечивать отключение газоиспользующего оборудования от газораспределительной системы и газопотребления в случае установления фактов отсутствия актов проверок технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выдаваемых специализированными организациями, либо записей 
в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых 
и вентиляционных каналов в жилых и (или) нежилых помещениях для отвода продуктов сгорания от проточных газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования. При этом немедленно уведомлять об указанных действиях организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, собственников одноквартирных, блокированных жилых домов, принадлежащих гражданам на праве собственности, потребителей газа                     и (или) их представителей, а также местные исполнительные                                          и распорядительные органы;

в случаях отключения от систем газоснабжения отопительного 
и водогрейного газоиспользующего оборудования по основаниям, указанным в абзаце седьмом настоящего пункта, или приостановления в осенне-зимний период в соответствии с пунктом 7 Положения о порядке перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) оказания коммунальных услуг, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2025 г. № 465, газо-, электроснабжения на цели отопления жилых домов (квартир), в которых проживают пожилые граждане, инвалиды, семьи, воспитывающие детей, обеспечить газоснабжающими организациями, республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики, входящими в состав ГПО ”Белтопгаз“ и 
ГПО ”Белэнерго“ соответственно, информирование местных исполнительных 
и распорядительных органов;

обеспечить проведение обследования электро- и (или) теплоустановок, тепловых сетей, теплоисточников и потребителей на предмет их готовности к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года, в том числе имеющих электроприемники первой категории по надежности электроснабжения, обратив особое внимание на техническое состояние стационарных автономных источников электроснабжения, возможности подключения автономных источников электроснабжения к объектам жизнеобеспечения населения, оснащенность и работоспособность устройств автоматического ввода резерва. При выявлении фактов невыполнения юридическими лицами в установленные сроки мероприятий по подготовке электро- и (или) теплоустановок теплоисточников и потребителей к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года материалы указанного обследования не позднее семи дней со дня его проведения направлять для принятия необходимых мер государственным органам и организациям в соответствии с принадлежностью обследуемых объектов.

5. Министерству по чрезвычайным ситуациям провести обследования котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразные, жидкие и твердые виды топлива, обеспечивающих теплоснабжение объектов жилищного фонда, а также объектов социальной инфраструктуры, включая передвижные транспортабельные и блочно-модульные, в части их готовности к работе в осенне-зимний период, в том числе с учетом результатов проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.

При выявлении фактов невыполнения юридическими лицами в установленные сроки мероприятий по подготовке котельных к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года, а также наличия непригодных к эксплуатации (неэксплуатируемых) мазутных хозяйств материалы соответствующего обследования не позднее семи дней со дня его проведения направлять для принятия необходимых мер, в том числе по ликвидации таких хозяйств, государственным органам и организациям в соответствии с принадлежностью обследуемых объектов.

6. Государственным органам и организациям:

принять меры по приведению до 20 сентября 2026 г. в рабочее состояние источников электрической энергии и теплогенерирующих установок, в том числе автономных, а также по обеспечению их необходимыми запасами топлива;

обеспечить до 20 сентября 2026 г. приведение находящихся                              на балансе юридических лиц кабельных линий электропередачи напряжением 0,4, 6 и 10 кВ (в первую очередь в схемах электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения) в соответствие с требованиями нормативных правовых и технических нормативных правовых актов;

обеспечить проведение преимущественно в межотопительный период плановых ремонтных работ в находящихся на балансе юридических лиц распределительных электрических сетях, от которых осуществляется электроснабжение домовладений на цели отопления;

принять меры по оснащению объектов жизнеобеспечения населения, социальной сферы, объектов, имеющих электроприемники первой категории по надежности электроснабжения, автономными источниками электрической энергии и обеспечению их надлежащего технического состояния, а также по оснащению и приведению в работоспособное состояние устройств автоматического ввода резерва;

предусмотреть возможность подключения передвижных электрогенераторных установок к объектам жизнеобеспечения населения       и социальной сферы;

обеспечить до 30 сентября 2026 г. готовность к эксплуатации оборудования и устройств топливных систем, предназначенных для работы котельных на резервных видах топлива (мазут и другое) с постоянным поддержанием нормативного объема резервного топлива;

завершить до 20 сентября 2026 г. подготовительные работы к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года и в порядке, установленном Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения 
и завершения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286, обеспечить соответствующими организациями до 30 сентября 2026 г. оформление и регистрацию паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года;

обеспечить заготовку государственными топливоснабжающими                      и заготовительными организациями, юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, дров и древесины на корню в первоочередном порядке                в полосах леса, прилегающих к просекам воздушных линий электропередачи напряжением 6 – 750 кВ;

предусматривать при наличии технической возможности и с учетом экономической целесообразности приоритетное использование для целей энергообеспечения местных топливно-энергетических ресурсов (древесное топливо, в первую очередь древесные топливные гранулы (пеллеты), торфяное топливо и другое).

7. Облисполкомам и Минскому горисполкому:

7.1. в установленном порядке обеспечить:

своевременное финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социального и культурно-бытового назначения к отопительному сезону 2026/2027 года в пределах средств, предусмотренных на эти цели;

финансирование закупки торфяных брикетов, древесного топлива (сырья) организациями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов, а также возмещение топливоснабжающим организациям разницы в ценах на топливо, реализуемое населению;

закупку в 2026 году топливоснабжающими организациями коммунальной формы собственности торфяного топлива, в том числе торфяных брикетов, у организаций, входящих в состав ГПО ”Белтопгаз“, с учетом рекомендуемых объемов согласно приложению 5 и их своевременную оплату, не допуская просроченной задолженности за них;

завершение в 2026 году работ по оптимизации режимов работы,                   а также состава основного и вспомогательного оборудования котельных, имеющих повышенный расход топлива и электрической энергии                              на отпущенную тепловую энергию, согласно приложению 6;

оказание содействия энергоснабжающим организациям, входящим
в состав ГПО ”Белэнерго“, в ликвидации ими аварий в осенне-зимний период 2026/2027 года на магистральных и распределительных тепловых сетях с привлечением в установленном порядке персонала, транспортных средств и средств механизации других организаций;

снабжение горячей водой потребителей в районных центрах, городских поселках и сельской местности в межотопительный период от котельных, в которых имеется соответствующее оборудование, исключительно 
с использованием местных топливно-энергетических ресурсов;

погашение до 1 августа 2026 г. просроченной задолженности за:

древесное топливо (сырье), отпущенное организациями Министерства лесного хозяйства организациям жилищно-коммунального хозяйства 
и топливоснабжающим организациям, находящимся в коммунальной собственности, не допуская просроченной задолженности за него;

торфяное топливо, в том числе торфяные брикеты, отпущенные организациями, входящими в систему Министерства энергетики, топливоснабжающим организациям и организациям жилищно-коммунального хозяйства, находящимся в коммунальной собственности;

отпущенную ведомственными котельными тепловую энергию организациям, финансируемым за счет средств республиканского и местных бюджетов, и для нужд населения;

7.2. совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, другими республиканскими органами государственного управления и иными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь:

7.2.1. к началу отопительного сезона 2026/2027 года обеспечить:

создание нормативных запасов топлива в котельных, обеспечивающих тепловой энергией объекты жилищного фонда, а также объекты социального и культурно-бытового назначения;

оснащение центральных тепловых пунктов и многоквартирных жилых домов (8 квартир и более), находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении подчиненных организаций, приборами учета расхода тепловой энергии и системами автоматического регулирования отопления и горячего водоснабжения исходя из технической и экономической целесообразности, а также исправность ранее установленных таких приборов и систем;

перенастройку программ систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии в зданиях жилищного фонда, прошедших тепловую реабилитацию, а также в целях возможности снижения температуры внутри административных, производственных, общественных зданий в нерабочее время, праздничные и выходные дни для исключения нерационального использования тепловой энергии;

7.2.2. обеспечивать в подъездах жилых домов (в первую очередь прошедших тепловую реабилитацию) с учетом технической возможности включение отопления мест общего пользования при среднесуточной температуре наружного воздуха в течение трех суток плюс 4 °С и ниже, 
с 1 марта 2027 г. – отключение отопления мест общего пользования                          при среднесуточной температуре наружного воздуха в течение трех суток плюс 4 °С и выше;

7.2.3. до 20 сентября 2026 г. обеспечить проверку и приведение 
в надлежащее техническое состояние дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных и блокированных жилых домах, в которых установлено газоиспользующее оборудование с организованным отводом продуктов сгорания. При необходимости принимать меры по обеспечению теплоснабжением и горячим водоснабжением жителей, у которых отключено газоиспользующее оборудование;

7.3. совместно с Министерством энергетики, Министерством лесного хозяйства, другими республиканскими органами государственного управления и иными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь:

до 1 июля 2026 г. определить потребность населения и организаций, финансируемых за счет средств местных бюджетов, в торфяном топливе, 
в том числе в торфяных брикетах, древесном топливе (сырье), на отопительный сезон 2026/2027 года и принять необходимые меры по ее удовлетворению;

оказывать содействие энергоснабжающим организациям, входящим    в состав ГПО ”Белэнерго“, в ликвидации ими массовых повреждений линий электропередачи при стихийных явлениях с привлечением в установленном порядке персонала, транспортных средств и средств механизации других организаций;

7.4. совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, Министерством энергетики и другими заинтересованными:

7.4.1. до 1 сентября 2026 г. обеспечить полное укомплектование диспетчерских служб и аварийно-восстановительных бригад необходимыми техникой и персоналом для оперативного устранения аварийных ситуаций;

7.4.2. установить задания по оснащению автономными источниками электроснабжения и организации мест для их подключения водозаборов питьевой воды и канализационно-насосных станций;

7.4.3. разработать графики перевода электроприемников объектов питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) на первую категорию по надежности электроснабжения с установкой в качестве резервного источника автономных источников электроснабжения:

групповых водозаборов в населенных пунктах с количеством жителей свыше 50 тыс. человек, которые являются единственным источником питьевого водоснабжения;

водопроводных насосных станций второго и последующих подъемов с производительностью свыше 10 тыс. куб. метров/сутки;

главных канализационных насосных станций производительностью свыше 20 тыс. куб. метров/сутки;

очистных сооружений сточных вод производительностью свыше 
30 тыс. куб. метров/сутки для обеспечения работы насосного оборудования;

7.5. организовать пункты временного размещения и питания лиц 
без определенного места жительства в случае наступления экстремально низких температур наружного воздуха.

8. Облисполкомам и Минскому горисполкому, Министерству энергетики, Министерству жилищно-коммунального хозяйства, Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству промышленности, Министерству обороны, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству архитектуры и строительства, Министерству по чрезвычайным ситуациям, другим республиканским органам государственного управления и иным организациям, подчиненным Совету Министров Республики Беларусь, 
принять исчерпывающие меры по обеспечению в осенне-зимний период 2026/2027 года:

надежной работы источников и систем тепло- и электроснабжения, аварийно-ремонтных служб, оперативного устранения последствий аварий, не допуская нарушения эксплуатации систем энергоснабжения 
и инженерного обеспечения жилых домов, производственных административных зданий и сооружений, объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения;

пожарной безопасности объектов, возможности подъезда 
в экстремальных ситуациях к населенным пунктам и источникам противопожарного водоснабжения.

9. Белорусскому государственному концерну по нефти и химии 
к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года организовать производство 
и создание необходимых запасов зимнего дизельного топлива, поставку 
его потребителям и на автозаправочные станции общего пользования 
для обеспечения работы транспортного комплекса.

10. Министерству энергетики, Государственному комитету по стандартизации, Министерству жилищно-коммунального хозяйства                      во взаимодействии с Министерством информации и Национальной государственной телерадиокомпанией обеспечить освещение в средствах массовой информации в августе – октябре 2026 года хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и транспорта к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года, 
а также пропаганду экономного использования топливно-энергетических ресурсов.

11. Департаменту по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации совместно с областными и Минским городским управлениями по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов названного Департамента осуществить контроль за:

организацией и выполнением энергоснабжающими организациями 
и потребителями работ по подготовке к отопительному сезону 2026/2027 года и его проведению, соблюдением режимов работы теплоисточников 
и тепловых сетей, а также соблюдением законодательства в сфере рационального использования топливно-энергетических ресурсов, в том числе с применением соответствующих контрольно-измерительных приборов;

ходом работ по оптимизации режимов работы, а также состава основного и вспомогательного оборудования котельных, имеющих повышенный расход топлива и электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, и о результатах до 9 октября 2026 г. проинформировать Министерство экономики.

12. Министерству жилищно-коммунального хозяйства обеспечить координацию осуществления облисполкомами и Минским горисполкомом работ по проверке и приведению в исправное состояние дымовых 
и вентиляционных каналов многоквартирных жилых домов, в которых установлено газоиспользующее оборудование с организованным отводом продуктов сгорания.

13. Облисполкомам и Минскому горисполкому, Министерству энергетики, Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству промышленности, Министерству обороны, Министерству архитектуры                  и строительства, Белорусскому государственному концерну по нефти 
и химии, Белорусскому производственно-торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Департаменту по энергоэффективности Государственного комитета                       по стандартизации до 12 января 2027 г. проинформировать Совет Министров Республики Беларусь о выполнении заданий в соответствии 
с приложениями 1 – 6.

14. Руководителям государственных органов и организаций под персональную ответственность обеспечить:

своевременную ежемесячную оплату в полном объеме потребленных подчиненными (входящими в состав) организациями природного газа, электрической и тепловой энергии, торфяного топлива, а также погашение до 31 июля 2026 г. соответствующей задолженности, образовавшейся                         с начала 2026 года;

до 30 сентября 2026 г. полную готовность объектов, включая теплоисточники, к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года 
и выполнение поручений, содержащихся в настоящем постановлении.

15. Государственным органам и организациям:

до 9 октября 2026 г. представить в Министерство экономики информацию о ходе выполнения заданий по созданию запасов топлива 
и реализации мероприятий по подготовке объектов, включая теплоисточники, 
к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года, а также о погашении просроченной задолженности за древесное топливо (сырье), торфяное топливо, в том числе торфяные брикеты, и тепловую энергию, отпущенные организациями Министерства лесного хозяйства, организациями, входящими в систему Министерства энергетики, и ведомственными котельными соответственно;

до 1 января 2027 г. завершить работы и мероприятия, предусмотренные в абзацах втором и третьем пункта 2 и абзацах четвертом и пятом подпункта 7.1 пункта 7 настоящего постановления.

Министерству экономики обобщить информацию, указанную 
в абзаце втором части первой настоящего пункта, и 26 октября 2026 г. внести в Совет Министров Республики Беларусь материалы о готовности 
к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года.

Премьер-министр

Республики Беларусь                                                                              А.Турчин

03

Приложение 1

к постановлению

Совета Министров

Республики Беларусь

25.06.2026   № 317

ОБЪЕМЫ

выполняемых в 2026 году республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики, входящими в состав ГПО ”Белэнерго“, работ по замене и строительству тепловых сетей

| (километров) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | На 20 сентября 2026 г. | На 1 января 2027 г. |
| ## РУП ”Брестэнерго“ | 21,9 | 26,3 |
| ## РУП ”Витебскэнерго“ | 47,8 | 51,0 |
| ## РУП ”Гомельэнерго“ | 10,6 | 20,6 |
| ## РУП ”Гродноэнерго“ | 18,8 | 20,7 |
| ## РУП ”Минскэнерго“ | 68,5 | 100,9 |
| ## РУП ”Могилевэнерго“ | 16,2 | 19,7 |
| Итого | 183,8 | 239,2 |

Приложение 2

к постановлению

Совета Министров

Республики Беларусь

25.06.2026   № 317

ОБЪЕМЫ

выполняемых в 2026 году организациями жилищно-коммунального хозяйства работ по замене и строительству тепловых сетей

| (километров) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | На 20 сентября 2026 г. | На 1 января 2027 г. |
| # Брестская область | 26,6 | 29,0 |
| # Витебская область | 13,6 | 16,0 |
| # Гомельская область | 43,7 | 58,2 |
| # Гродненская область | 9,64 | 10,7 |
| # Минская область | 48,55 | 56,56 |
| # Могилевская область | 27,29 | 34,11 |
| # Город Минск | 21,1 | 27,82 |
| Итого | 190,48 | 232,39 |

Приложение 3

к постановлению

Совета Министров

Республики Беларусь

25.06.2026   № 317

ОБЪЕМЫ

создаваемых к отопительному сезону 2026/2027 года запасов топочного мазута

| (тыс. тонн) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | На 1 октября 2026 г. | На 1 января 2027 г. |
| # Минпром | 4,8 | 4,8 |
| # Минобороны | 0,3 | 0,5 |
| # Минстройархитектуры | 0,56 | 0,56 |
| # Минтранс | 0,65 | 0,7 |
| # Минэнерго | 254,0 | 127,0 |
| # Концерн ”Беллесбумпром“ | 0,4 | 0,39 |
| # Концерн ”Белнефтехим“ | 10,63 | 10,63 |
| Организации жилищно-коммунального хозяйства – всего | 2,96 | 3,06 |
| # в том числе: |  |  |
| # Брестской области | – | – |
| # Витебской области | – | – |
| # Гомельской области | 0,7 | 0,7 |
| # Гродненской области | – | – |
| # Минской области | 0,06 | 0,06 |
| # Могилевской области | – | – |
| # г.Минска | 2,2 | 2,2 |

Приложение 4

к постановлению

Совета Министров

Республики Беларусь

25.06.2026   № 317

ОБЪЕМЫ

создаваемых на 1 октября 2026 г. запасов древесного топлива (сырья) для организаций жилищно-коммунального хозяйства

| (тыс. плотных куб. метров) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | На складах в организациях жилищно-коммунального хозяйства | На складах в организациях Минлесхоза |
| Брестская область | 190,0 | 60,0 |
| Витебская область | 300,0 | 120,0 |
| Гомельская область | 320,0 | 150,0 |
| Гродненская область | 222,0 | 50,0 |
| Минская область | 210,8 | 60,0 |
| Могилевская область | 311,3 | 120,0 |
| Город Минск | 5,0 | 22,0 |
| Итого | 1559,1 | 582,0 |

Приложение 5

к постановлению

Совета Министров

Республики Беларусь

25.06.2026   № 317

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

закупки в 2026 году топливоснабжающими организациями коммунальной формы собственности торфяного топлива, в том числе торфяных брикетов, у организаций, входящих в состав ГПО ”Белтопгаз“

| (тыс. тонн) |  |
| --- | --- |
|  | На 1 января 2027 г. |
| # Брестская область | 47,9 |
| # Витебская область | 42,0 |
| # Гомельская область | 22,6 |
| # Гродненская область | 26,8 |
| # Минская область | 63,6 |
| # Могилевская область | 26,1 |
| # Город Минск | 0,2 |
| Итого | 229,2 |

Приложение 6

к постановлению

Совета Министров

Республики Беларусь

25.06.2026   № 317

ПЕРЕЧЕНЬ

котельных, имеющих повышенный расход топлива и электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, в которых в 2026 году запланировано завершение работ по оптимизации режимов, а также состава основного и вспомогательного оборудования

| Наименование котельных и их месторасположение | Принадлежность |
| --- | --- |
| Брестская область |  |
| Котельная г.п.Телеханы, Ивацевичский район | ГУПП ”Ивацевичское ЖКХ“ |
| Котельная аг.Войская, Каменецкий район | КУМПП ЖКХ ”Каменецкое ЖКХ“ |
| Витебская область |  |
| Котельная ”Мазолово школьная“, ул.Мелиораторов 7А, н.п.Мазолово, Витебский район | государственное предприятие ”ВПКиТС“ |
| Котельная ”Заречье“, ул.Энгельса, 92А, г.Толочин | государственное предприятие ”Коханово-ЖКХ“ |
| Гомельская область |  |
| Котельная аг.Новоселки, Ветковский район | КЖЭУП ”Ветковское“ |
| Котельная СШ, аг.Бабичи, Речицкий район | КУП ”Речицкий райжилкомхоз“ |
| Гродненская область |  |
| Котельная ул.Центральная, 1А, аг.Синьки, Сморгонский район | Сморгонское РУП ”ЖКХ“ |
| Минская область |  |
| Котельная аг.Щепичи, Клецкий район | КУП ”Клецкое ЖКХ“ |
| Котельная Грицевичской СШ, аг.Грицевичи, Клецкий район | КУП ”Клецкое ЖКХ“ |
| Могилевская область |  |
| Котельная аг.Техтин, Белыничский район | Белыничское УКП ”Жилкомхоз“ |